План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи»

в чрезвычайных ситуациях

| № | Мероприятия | Предпринимаемые действия и ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

1. Аварийное отключение электроснабжения кабинета в рабочие дни

| 11.1 | Отключение электроснабжения кабинета | Лицо, ответственное за хранение ИЛП, ставит в известность старшую (главную) медсестру. Старшая (главная) медсестра вызывает электрика по телефону____________ |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Если причина отключения электроснабжения устранима, то принимаются меры по ее устранению | Электрик принимает меры по устранению причины |
| 11.3 | Если причина отключения электроснабжения не может быть устранена в течение дня электроснабжение должно быть переведено на резервные источники | До момента переключения на резервные источники электроснабжения, лицо, ответственное за хранение ИЛП, производит укладку ИЛП в резервный холодильник |

2. Аварийное отключение электроснабжения кабинета в выходные дни

| 22.1 | Отключение электроснабжения кабинета | Лицо, ответственное за хранение ИЛП, информирует ответственного врача поликлинического отделения |
| --- | --- | --- |
| 22.2 | Если в течение часа причина не устранена | Производит укладку ИЛП в резервный холодильник |

3. Аварийное отключение электроснабжения поликлинического отделения в рабочее время

| 33.1 | Выяснение причины отключения электроснабжения | Заведующий(ая) поликлиническим отделением: – у оперативного дежурного администрации ___________ района выясняет причину аварийной ситуации по телефону ___________; – вызывает электрика по телефону ___________ или аварийную бригаду «электросетей» _________ района по телефону _______________; – информирует главного врача о сложившейся ситуации |
| --- | --- | --- |
| 33.2 | Если причина отключения устранима в течение дня | Лицо, ответственное за хранение ИЛП, укладывает вакцины в термоконтейнеры. При необходимости заведующий(ая) поликлиническим отделением организует и контролирует предоставление дополнительных термоконтейнеров из других поликлинических отделений по предварительной договоренности. Поликлиническое отделение № ___ передает 2 термоконтейнера на 10 литров, 1 термоконтейнер на 24 литра, достаточное количество хладоэлементов |
| 33.3 | Если причина отключения электроснабжения неустранима более суток Адрес, тел. _____ | Заведующий(ая) поликлиническим отделением организует и контролирует доставку укомплектованных термоконтейнеров в другие поликлинические отделения (по схеме) для хранения ИЛП в резервных холодильниках: поликлиническое отделение № ___ предоставляет 1 холодильник (кабинет старшей медсестры). При необходимости организует и контролирует доставку МИБП в другие поликлиники по договоренности: поликлиника № ___ предоставляет: – 1 холодильник (кабинет старшей медсестры); – 1 холодильник (прививочный каб. __) |

4. Аварийное отключение электроснабжения поликлинического отделения в выходные и праздничные дни

| 44.1 | Если причина отключения электроснабжения устранима в течение дня | Ответственный врач (администратор) поликлинического отделения: 1. У оперативного дежурного администрации ___________ района по телефону ___________выясняет причину аварии. 2. Вызывает аварийную бригаду «электросетей» ___________ района по телефону _______________ и уточняет предполагаемые сроки устранения аварии. 3. Совместно с лицом, ответственным за хранение ИЛП, укладывает вакцины в термоконтейнеры. 4. При необходимости организует и контролирует предоставление дополнительных термоконтейнеров из других поликлинических отделений по предварительной договоренности: см. часть 3 пункта 3.2 |
| --- | --- | --- |

| 44.2 | Если причина отключения электроснабжения не устранена в течение суток | Ответственный врач (администратор) поликлинического отделения: 1. Информирует главного врача о сложившейся ситуации. 2. Организует и контролирует доставку термоконтейнеров в другие поликлинические отделения (по согласованию) для хранения ИЛП в резервных холодильниках: см. часть 3 пункта 3.3 |
| --- | --- | --- |
| 44.3 | От электроснабжения отключены все районные поликлинические отделения | Ответственный врач (администратор): 1. У оперативного дежурного администрации __________ района по телефону __________выясняет причину аварии. 2. Информирует главного врача о сложившейся ситуации. 3. Совместно с лицом, ответственным за хранение ИЛП, укладывает вакцины в термоконтейнеры. 4. Организует и контролирует доставку термоконтейнеров в другие поликлиники города в соответствии с заключенным договором. Договор с городской поликлиникой № ____ о взаимопомощи № ______________ |