План лабораторно-инструментальных исследований

| Предмет контроля | Периодичность контроля | Объект контроля | Место проведения контроля | Вид контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность профилактической дезинфекции объектов внешней среды | 2 раза в год и при наличии эпидемиологичес ких показаний | 1. Поверхности помещений, медицинской мебели, аппаратуры 2. Предметы ухода за пациентами 3. Изделия медицинского назначения 4. Руки медицинского персонала | 1. Операционные блоки 2. Родильные залы 3. Перевязочные кабинеты 4. Процедурные кабинеты 5. Стерилизационные отделения 6. Реанимационные залы, палаты интенсивной терапии 7. Хирургические кабинеты (гинекологический, урологический и т. д.) 8. Стоматологические кабинеты | Санитарно- бактериологиче ские исследования смывов на золотистый стафилококк, бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, синегнойную палочку и другие микроорганизмы |
| Эффективность применяемых дезинфицирующи х средств | Ежедневно | Рабочие растворы дезсредств | Отделения медорганизации, в которых осуществляется приготовление рабочих растворов дезсредств | Контроль концентрации рабочих растворов дезсредств с использованием химических индикаторов |
|  | Планово 2 раза в год и при поступлении новой партии дезсредств | Рабочие растворы дезсредств | Отделения медорганизации, в которых осуществляется приготовление рабочих растворов дезсредств | Оценка чувствительност и микроорганизмо в, циркулирующих в медицинских организациях, к применяемым дезсредствам |
| Эффективность обеззараживания воздуха | 2 раза в год и при наличии эпидемиологичес ких показаний | Воздух помещений медорганизации | 1. Операционные блоки 2. Родильные залы 3. Перевязочные кабинеты 4. Процедурные кабинеты 5. Стерилизационные отделения 6. Реанимационные залы, палаты интенсивной терапии 7. Хирургические кабинеты (гинекологический, урологический и т. д.) 8. Стоматологические кабинеты | Санитарно- бактериологиче ские исследования проб воздуха на общую микробную обсемененность (КОЕ), золотистый стафилококк |
| Качество предстерилизацио нной очистки критических изделий медицинского назначения многократного применения | Ежедневно: контролю подлежит 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену | Медицинские инструменты многократного применения | Центральное стерилизационное отделение | Постановка азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови и ржавчины, фенолфталеино вой пробы на наличие остаточных количеств моющих средств |
|  | Ежедневно: контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее 3 единиц | Медицинские инструменты многократного применения | Операционные блоки, перевязочные и другие кабинеты, в которых осуществляется обработка инструментов | Постановка азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови и ржавчины, фенолфталеино вой пробы на наличие остаточных количеств моющих средств |
| Качество окончательной очистки эндоскопов для нестерильных вмешательств | Ежедневно: контролю подлежит каждый 10-й обработанный эндоскоп, но не менее 1 единицы за смену | Гибкие эндоскопы для нестерильных вмешательств (фиброгастроскоп ы, колоноскопы, бронхоскопы) | Эндоскопическое отделение | Постановка азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, фенолфталеино вой пробы на наличие остаточных количеств моющих средств |
| Эффективность дезинфекции высокого уровня эндоскопов для нестерильных вмешательств | 1 раз в квартал | Гибкие эндоскопы для нестерильных вмешательств (фиброгастроскоп ы, колоноскопы, бронхоскопы) | Эндоскопическое отделение | Санитарно- бактериологиче ские исследования смывов на бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, синегнойную палочку, плесневые и дрожжевые грибы и другие условно- патогенные и патогенные микроорганизмы |
| Контроль самодезинфекции моюще- дезинфицирующи х машин для эндоскопов | 2 раза в год | Моюще- дезинфицирующи е машины для эндоскопов | Эндоскопическое отделение | Санитарно- бактериологиче ские исследования смывов на бактерии группы кишечной палочки, золотистый стафилококк, синегнойную палочку, плесневые и дрожжевые грибы и другие условно- патогенные и патогенные микроорганизмы |
| Эффективность стерилизации изделий медицинского назначения, материалов | 2 раза в год | Простерилизован ные перевязочные материалы, изделия медицинского назначения | Центральное стерилизационное отделение, операционные блоки, перевязочные и другие кабинеты, в которых осуществляется стерилизация инструментов | Санитарно- бактериологиче ские исследования смывов на стерильность |
| Эффективность работы стерилизующей аппаратуры | 2 раза в год | Паровые, воздушные стерилизаторы | Центральное стерилизационное отделение, операционные блоки, перевязочные и другие кабинеты, где применяется стерилизационное оборудование | Постановка биотестов, содержащих споры термоустойчивы х микроорганизмо в |
| Эффективность работы дезинфекционных камер | 1 раз в квартал | Дезинфекционны е камеры | Дезинфекционное отделение | Постановка биотестов, содержащих споры термоустойчивы х микроорганизмо в |
| Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха и т. д.) | 1 раз в 6 месяцев (холодный и теплый периоды года) | Условия труда медицинских работников | Рабочие места в отделениях медорганизации | Инструментальн ые исследования, осуществляемы е аккредитованны м испытательно- лабораторным центром |
| Уровень производственног о шума и вибрации | 1 раз в год |  |  |  |
| Параметры освещенности рабочих мест | 1 раз в год |  |  |  |
| Параметры ультразвукового и электромагнитного излучения | 1 раз в год |  |  |  |
| Концентрации химических веществ | 1 раз в год |  |  |  |