Утверждаю: _____________________

Руководитель ___________________

Главный врач ___________________

Примерная программа

производственного контроля для лечебно-профилактических учреждений

| Ответственным за осуществление производственного контроля является: |  |
| --- | --- |
| (Ф. И. О., должность, телефон) |  |
| Наименование учреждения |  |
| Юридическое лицо, принадлежность учреждения |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Телефон |  |

Основные СанПиНы:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1. На предприятии имеются в наличии следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

- Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

- Приказ Минздрава СССР от 29.09.89 № 555 «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» (с изменениями на 12.04.2011). Документ утратил силу в части, касающейся психических расстройств (приказ Минздрава России от 31.05.1993 № 116).

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

- Приказ Минздрава России от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».

- Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры».

- Приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

- Приказ Минздрава России от 23.12.1998 № 375 «О мерах по усилению эпидемиологического надзора и профилактики менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов».

- Приказ Минздрава России от 26.11 1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».

- Приказ Минздрава России от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» (с изменениями на 05.06.2017).

- Приказ Минздрава России от 03.02.1997 № 36 «О совершенствовании мероприятий по профилактике дифтерии».

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий)"».

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». О применении данного документа смотрите письма Роспотребнадзора от 18.01.2012 № 01/220-12-32 и от 15.02.2012 № 01/1350-12-32.

- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции».

- Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

- Методические рекомендации «Профилактика инфекций области хирургического вмешательства», НП «НАСКИ», 2022 год.

- МР 3.1.0346-24. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Организация и проведение микробиологическиого мониторинга в медицинских организациях. Методические рекомендации

- Р 3.5.1.4025-24. 3.5.1. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях

- МУ 3.1.3798-22. 3.1 «Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях. Методические указания».

- МУ 3.1.2.3047-13 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями».

- МУ 3.1.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях».

- МУ 3.1.3342-16 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией».

- МУ 3.1.2.2412-08 «Эпидемиологический надзор за легионеллезной инфекцией».

- МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов».

- МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза».

- МУ 3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных заболеваний».

- МУ 3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом».

- МУ 3.1.7.1104-02 «Эпидемиология и профилактика листериоза».

- МУ 3.3.1.1095-02 «Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок».

- МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика».

- МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений».

- МУ 3.4.1030-01 от 06.04.2001 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза и возникновения особо опасных инфекций, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения РФ и международного сообщения».

- МУ 3.1.1.2232-07 «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры».

- МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях».

- МУК 4.2.577-96 «Методы микробиологического контроля продуктов детского лечебного питания и их компонентов».

- МУ 3.3.2.056-96 «Определение класса чистоты производственных помещений и рабочих мест».

- МУК 4.2.1035-01.4.2 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Контроль дезинфекционных камер».

- МУК 2.6.1.760-99 «Определение индивидуальных эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей произведения дозы на площадь».

- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест».

- Руководство от 29.07.2005 № 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудовых процессов. Критерии и классификация условий труда».

- Руководство Р 3.5.1.4025-24. 3.5.1. «Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»

2. Организационно-административные мероприятия

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Нормативный документ | Ответственный исполнитель | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |  |
| 1.1. | Обеспечение объекта нормативно-распорядительными документами, соответствующими виду деятельности. | Постоянно по мере опубликования НРД | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 СП 2.1.3678-20 | Заместитель главного врача по медицинской части |  |  |  |
| 1.2. | Назначение и профессиональная подготовка лиц, ответственных за организацию и проведение производственного контроля. | 1 раз в 5 лет | СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 | Главный врач |  |  |  |
| 1.3. | Организация контроля за санитарно-техническим состоянием и санитарным содержанием помещений. | Ежемесячно | СП 2.1.3678-20 | Заместитель главного врача по медицинской части Начальник отдела хозяйственного обеспечения |  |  |  |
| 1.4. | Организация визуального контроля уполномоченными должностными лицами за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Разработка и реализация мер, направленных на устранение выявленных нарушений. | Ежемесячно | СП 2.1.3678-20 | Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра |  |  |  |
| 1.5. | Организация лабораторно-инструментальных исследований. Разработка и реализация мер, направленных на устранение выявленных неудовлетворительных результатов лабораторно-инструментальных исследований. | 1раз в 0.5 года | СП 2.1.3678-20 СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 | Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра |  |  |  |
| 1.6. | Организация и обеспечение проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медосмотров, работающих во вредных и опасных условиях труда. Профессиональная гигиеническая подготовка работников Обеспечение наличия личных медицинских книжек и другой медицинской документации | ежегодно (октябрь-ноябрь - определение контингентов, подлежащих медосмотрам на следующий год, проведение периодических медосмотров по плану, согласованному с ЛПО, имеющей лицензию на проведение периодических мед. осмотров) | Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н | Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра |  |  |  |
| 1.7. | Контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность и безвредность медицинской техники и оборудования, изделий медицинского назначения, мебели, дезинфекционных средств, строительных и отделочных материалов, лекарственных средств, медицинских технологий, применяемых при диагностике и лечении. | Постоянно | СП 2.1.3678-20 | Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра Старшие медицинские сестры отделений |  |  |  |
| 1.8 | Контроль за соблюдением требований по запрещению реализация алкогольных и табачных изделий на территории и в помещениях учреждения, о запрете курения на территории и в помещениях учреждения. | Ежегодно | Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ | Главный врач |  |  |  |
| 1.9. | Контроль за соблюдением гигиенических требований по условиям труда медперсонала. Обеспечение нормативных параметров микроклимата и уровней искусственной освещенности на рабочих местах. | Постоянно | СанПиН 1.2.3685-21 | Заместитель главного врача по медицинской части Начальник отдела хозяйственного обеспечения |  |  |  |
| 1.10. | Определение перечня возможных аварийных ситуаций, разработка типовых инструкций по вопросам проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций. Информирование населения и государственных органов (Роспотребнадзор, ГО и ЧС и др.) об авариях | Ежегодно, по мере необходимости корректировки | СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 | Заместитель главного врача по медицинской части Начальник отдела хозяйственного обеспечения |  |  |  |
| 1.11. | Организация контроля за выполнением профилактических мероприятий по сбору, временному хранению и удалению отходов | Ежегодная корректировка схемы сбора, временного хранения и удаления отходов. | СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.1.3684-21 | Главная медицинская сестра Старшие медицинские сестры |  |  |  |
| 1.12. | Контроль за соблюдением санитарных правил при проведении дезинфекционных мероприятий | Постоянно | СП 2.1.3678-20 | Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра Старшие медицинские сестры отделений |  |  |  |
| 1.13. | Разработка и проведение мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций (ВБИ). Проведение противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с инфекционным заболеванием. Контроль за ведением журнала учета инфекционных заболеваний (ф. 060/у), за направлением информации в ОГРЗ о впервые установленном диагнозе инфекционного заболевания или подозрении на него. | Ежегодно Постоянно | Приказ Управления Роспотребнадзора по г. Москве № 29 от 16.03.2018 г. | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог |  |  |  |
| 1.14. | Корректировка программы (плана) производственного контроля с учетом изменений в связи с новыми и (или) измененными видами деятельности, изменениями санитарного законодательства. | Ежегодно, по мере необходимости корректировки | СП 1.1.1058-01 СП 1.1.2193-07 СП 2.1.3678-20 | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог |  |  |  |
| 1.15. | Разработка плана профилактических и противоэпидемических мероприятий | Ежегодно, по мере необходимости корректировки |  | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог |  |  |  |
| 1.16. | Организация контроля за выполнением профилактических мероприятий за деятельностью, связанной с источниками ионизирующего излучения (ИИИ) | Постоянно | Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) | Ответственный по радиационной безопасности |  |  |  |
| 1.17. | Организация контроля за выполнением профилактических мероприятий за деятельностью, связанной с источниками неионизирующего излучения (НИИ) | Постоянно | СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) | Заместитель главного врача по медицинской части |  |  |  |
| 1.18. | Организация контроля за соблюдением санитарных правил при проведении иммунизации |  | СанПиН 3.3686-21 Приказ Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог |  |  |  |

3. Контроль условий труда персонала

| Объект контроля | Предмет контроля |  | Периодичность контроля | Лица, проводящие контроль | Нормативная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроклимат рабочих мест | Точки контроля в медицинских кабинетах - не менее 10 точек. Без естественного освещения или с освещением вторым светом при условии обеспечения нормируемых показателей микроклимата и кратности воздухообмена допускается размещение следующих кабинетов и помещений: - кабинеты и помещения восстановительного лечения: залы лечебной физкультуры, тренажёрные залы, лечебные бассейны, помещения водолечения, кабинеты остеопатии, массажные кабинеты, кабинеты мануальной терапии; - процедурные функциональной и ультразвуковой диагностики; - физиотерапевтические кабинеты и процедурные; - кабинеты безыгольной рефлексотерапии; - помещения в составе лабораторий площадью до 100 м2; - кабинеты консультативного приёма врачей при наличии ординаторской с естественным освещением; - кабинеты гирудотерапии; - сауны; - помещения подготовки парафина, озокерита, обработки прокладок, фотарии; - кабинеты бальнеологических процедур, регенерации грязи, лечения сном; - кабинеты электросветолечения; - процедурные лучевой терапии, лучевой (в том числе рентгеновской), радионуклидной и магнитно-резонансной диагностики, комнаты управления при них и другие помещения, представляющие единый функциональный процесс; - блоки радионуклидного обеспечения; - помещения зуботехнических лабораторий; - кабинеты медицинской оптики; - помещения медицинской организации общей площадью не более 100 м⊃; в торгово-развлекательных комплексах; - операционные, предоперационные, стерилизационные и моечные без постоянных рабочих мест; - секционные, предсекционные; - монтажные диализных аппаратов и аппаратов искусственного кровообращения; - процедурные эндоскопии; - помещения приема, регистрации и выдачи анализов; - боксы для лабораторных исследований без постоянных рабочих мест; - процедурные функциональной диагностики; - кабинеты предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, медицинских пунктов предприятий, для которых медицинская деятельность не является основной. |  | Не реже 2-х раз в год в летний и зимний периоды по графику | По договору с аккредитованной организацией, на базе собственной лаборатории медицинской организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации | СП 2.1.3678-20 СанПиН 1.2.3685-21 |
| Система вентиляции и кондиционирования | Проведение исследования эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования (температура, влажность, загрязнение воздушной среды), проверка производительности вент.систем, кратностей воздухообмена по помещениям) -обеспечение учреждения требуемой эксплуатационной документацией на системы вентиляции и кондиционирования, в том числе техническими паспортами на вентустановки, журналом ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования. -проведение контроля за правильностью ведения эксплуатационной документацией на системы вентиляции и кондиционирования. Заключение договора на проведение санитарно-эпидемиологического обследования и проведение работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования с аккредитованными организациями -проведение санитарно-эпидемиологического обследования систем вентиляции и кондиционирования Проведение исследования эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования (температура, влажность, загрязнение воздушной среды), проверка производительности вент.систем, кратностей воздухообмена по помещениям) локальных вытяжных системам над источниками выделения газов, пыли, влаги и тепла на пищеблоке. |  | 1 раз в год | Главный инженер Начальник отдела хозяйственного обеспечения | СП 2.1.3678-20 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| Освещённость рабочих поверхностей | Точки контроля в медицинских кабинетах, палатах - не менее 15 точек |  | Не реже одного раза в год по графику и после проведения переоборудования, перепланировки помещений. | По договору с аккредитованной организацией, на базе собственной лаборатории медицинской организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации | СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.1.3678-20 |
| Электромагнитное излучение в кабинетах, оснащённых электронно-вычислительными аппаратами | Исследование электромагнитных излучений ВДТ ПЭВМ Электромагнитное излучение на рабочих местах в кабинетах |  | При аттестации рабочих мест, при жалобах персонала; по плану не реже 1-го раза в год. | По договору с аккредитованной организацией, на базе собственной лаборатории медицинской организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Работа с источниками ЭМП радиочастотного диапазона (кабинеты физиотерапии и пр.) | ЭМП РЧ-диапазона - ВЧ, УВЧ, СВЧ |  | не реже одного раза в 3 года, а также: - при приемке в эксплуатацию новых источников, изменении конструкции; - при организации новых рабочих мест. | По договору с аккредитованной организацией, на базе собственной лаборатории медицинской организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации | СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.1.3678-20 |
| Шум от работающего оборудования, в т. ч. вентиляционного, наружный шум. | Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели |  | При жалобах персонала. | По договору с аккредитованной организацией, на базе собственной лаборатории медицинской организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации | СанПиН 1.2.3685-21 |
| Санитарно-бытовые помещения для персонала |  | Наличие раздельных гардеробных: -для верхней одежды, -для домашней и санитарной одежды. Наличие комнаты персонала, санузла, оснащёнными стационарными умывальниками. Организация стирки белья в прачечных. | Не реже одного раза в месяц | Главный врач Главная медицинская сестра | СП 2.1.3678-20 |
| Спецодежда и средства индивидуальной защиты персонала. |  | Соблюдение сроков смены спецодежды. Наличие средств индивидуальной защиты: масок, защитных очков, резиновых перчаток, кожных антисептиков для обработки рук, аптечки первой помощи. Контроль средств индивидуальной защиты (перчатки, маски и тд.) на индекс токсичности, маркировку, формальдегиды, запах - 1 образец) | 2 раза в неделю и по мере загрязнения Каждый новый поставщик 1 раз в год | Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра | СП 2.1.3678-20 ТР ТС 019/2011 |
| Предварительные и периодические медосмотры персонала в связи с работами с вредными и (или) опасными производственными факторами. |  | Определение контингентов лиц, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам в связи с работами с вредными и (или) опасными производственными факторами. Составление поименного списка лиц, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам в соответствии, определённых контингентов. Проведение предварительных и периодических медосмотров персонала в медицинском учреждении, имеющего лицензию на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров и по профпатологии. Представление акта заключительной комиссии по результатам медицинских осмотров указанных сотрудников в Территориальный отдел Роспотребнадзора. | Ежегодно | Заместитель главного врача по медицинской части Главная медицинская сестра | Приказ № 988н/1420н МТиСЗ РФ и МЗ РФ от 31.12.2020г.Приказ № 29н МЗ РФ от 28.01.2021 |

4. Перечень должностей сотрудников, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам и профессиональной гигиенической подготовке (объем, кратность) (в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н).

| № п/п | Отделение (подразделение), должность | Перечень специалистов, лабораторных исследований | Основание | Кратность | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские осмотры |  |  |  |  |  |
| 1. | Для всех работников | Обследование на туберкулез | Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ, Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н | 1 раз в год |  |
|  |  | Осмотр врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачом-психиатром и врачом-наркологом Для женщин: - осмотр врачом — акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза; - женщины в возрасте старше 40 лет — маммография обеих молочных желез в двух проекциях | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (п. 12.3, 12.4) | 1 раз в год |  |
|  |  | Прививки против дифтерии | Приказ Минздрава от 03.02.1997 № 36 | Вакцинация из трех прививок R — каждые 10 лет |  |
| 2. | Для лиц, имеющих контакт с биологическими жидкостями человека | Обследование на HbsAgb и a-HCV Прививки против вирусного гепатита В | СанПиН 3.3686-21 | При поступлении на работу и далее 1 раз в год, дополнительно по эпидпоказаниям |  |
|  |  | Мазок из зева на пат. стафилококк | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (приложение № 2) | 1 раз/6 мес. по эпидпоказаниям |  |
|  |  | Осмотр врачом-дерматовенерологом, врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом |  | 1 раз в год |  |
| 3. | Акушерские стационары (родильные отделения) | Мазок из зева на пат. стафилококк | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (приложение № 2) | 1 раз/6 мес. по эпид показаниям |  |
|  |  | Осмотр врачом-дерматовенерологом, врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом |  | 1 раз в год |  |
| 4. | Для декретированных профессий (пищеблоки, пищевое производство) | Осмотр врачом-дерматовенерологом, врачом-оториноларингологом, врачом-стоматологом Исследование крови на сифилис | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (приложение № 2) | 1 раз в год |  |
|  |  | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем |  | По эпидпоказаниям |  |
|  |  | Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем |  | Не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям |  |
|  |  | Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем |  | По медицинским и эпидпоказаниям |  |
| 5. | Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей | Осмотр врачом-дерматовенерологом, врачом-оториноларингологом, врачом-стоматологом Исследование крови на сифилис | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (приложение № 2) | 1 раз в год |  |
|  |  | Мазки на гонорею |  | При поступлении на работу |  |
|  |  | Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф |  | При поступлении на работу и в дальнейшем — по эпидпоказаниям |  |
|  |  | Исследования на гельминтозы |  | При поступлении на работу и в дальнейшем — не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям |  |
| 6. | Для работающих во вредных условиях труда |  | Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н | По приказу |  |
| Гигиеническое воспитание |  |  |  |  |  |
| 1. | Декретированные контингенты |  | Приказ Минздрава от 29.06.2000 № 229 | По приказу |  |

5. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

| № п/п | №, дата приказа, которым определена ответственность должностных лиц | Раздел производственного контроля, за который отвечает должностное лицо | Должность | Ф. И. О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наличие официально изданных санитарных документов в соответствии с осуществляемой деятельностью |  |  |
| 2. |  | Осуществление лабораторных исследований, испытаний, в том числе сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и утилизации |  |  |
| 3. |  | Организация медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц, обеспечение декретированных контингентов личными медицинскими книжками |  |  |
| 4. |  | Наличие сертификатов, санэпидзаключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, иных документов, подтверждающих качество. Безопасность продукции и технологий |  |  |
| 5. |  | Ведение учета и отчетности, своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, службы государственного санэпиднадзора об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения |  |  |
| 6. |  | Визуальный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (в каждом подразделении медицинской организации) |  |  |
| 7. |  | Организация лабораторного контроля за объектами внешней среды в целях профилактики ИСМП |  |  |
| 8. |  | Разработка и осуществление мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния учреждения |  |  |
| 9. |  | Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению. Организация контроля за эксплуатацией инженерных коммуникаций |  |  |
| 10. |  | Организация контроля за радиационной безопасностью персонала и пациентов |  |  |
| 11. |  | Организация сбора и удаления бытовых и специальных отходов в медицинской организации |  |  |
| 12. |  | Организация дезинсекционных и дератизационных работ |  |  |
| 13. |  | Организация контроля за санитарно-технологическим состоянием помещений. Проведение замеров работы вентиляционных систем |  |  |

6. Объекты производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.

Мероприятия по производственному контролю:

6.1 Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, учреждений Роспотребнадзора.

| Прорыв сети горячего или холодного водоснабжения | Содержание в исправном состоянии системы водоснабжения. Ведение журнала учета аварийных ситуаций |
| --- | --- |
| Выход из строя холодильного оборудования | Планово-профилактический ремонт холодильного оборудования |
| Возгорание (пожар) | Исправная пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения с выводом на пульт охраны, договор с РО Госпожарнадзора |
| Авария канализационной системы с изливом сточных вод в лечебно-диагностические кабинеты, бытовые и вспомогательные помещения. | Планово-профилактический ремонт канализации |
| Аварийное нарушение целостности ртутьсодержащих приборов. | Проведение демеркуризации помещения |

6.2 Контроль за соблюдением санитарных правил при проведении дезинфекционных мероприятий

| Объект контроля | Предмет контроля |  |  | Ответственный | Исполнитель | Периодичность | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности помещений, медицинской мебели, аппаратов | Соблюдение периодичности профилактической дезинфекции (текущих и генеральных уборок) |  |  | Старшие медицинские сестры отделений | Медицинские сестры, санитарки, уборщики служебных помещений | Ежемесячно, еженедельно | СП 2.1.3678-20 |
|  | Эффективность профилактической дезинфекции (бактериологические исследования смывов с объектов внешней среды на бактерии групп кишечной палочки, золотистый стафил.- 70 смывов в медицинских кабинетах, оперблоке - контроль за ДВУ эндоскопов - 3 смыва (с каждого эндоскопа) |  |  | Старшие медицинские сестры отделений | Бактериологическая лаборатория | Два раза в год |  |
| Воздух помещений | Эффективность профилактической дезинфекции (бактериальная обсеменённость воздуха: КОЕ, золотистый стафилококк (3 точки) |  |  | Старшие медицинские сестры отделений | Бактериологическая лаборатория | -один раз в 6 месяцев (см. приложение № 7). | СП 2.1.3678-20 |
| Установки для обеззараживания воздуха | Обеспечение кабинетов установкой для обеззараживания воздуха с учётом категорий помещений и минимальной длительности эффективного облучения. |  |  | Заместитель главного врача по медицинской части | Начальник отдела хозяйственного обеспечения | Ежегодно | СП 2.1.3678-20, Р 3.5.1.4025-24 |
|  | Обеспечение соблюдения требований эксплуатационной документации к установкам |  |  | Главная медицинская сестра | Старшие медицинские сестры | Ежегодно | СП 2.1.3678-20, Р 3.5.1.4025-24 |
|  | Проведение замеров концентрации озона в воздухе при применении установок |  |  |  |  | В случае обнаружения характерного запаха озона | СП 2.1.3678-20 Р 3.5.1.4025-24 СанПиН 1.2.3685-21 |
|  | Своевременная замена ультрафиолетовых ламп, контроль за типом оборудования (открытого или закрытого типа), соответствием мощности и дозы бактерицидного излучения требованиям для помещений различного класса чистоты |  |  | Старшие медицинские сестры, главный инженер | Электрик | По показаниям наработки ламп в часах электрическими счётчиками либо по падению бактерицидного потока ламп ниже нормального в результате замеров радиометрами. | СП 2.1.3678-20 Р 3.5.1.4025-24 |
|  | Технический контроль и обслуживание УФ-установок |  |  | Главный инженер | Электрик | 1 раз в 3 месяца | Р 3.5.1.4025-24 |
|  | Ведение журнала регистрации и контроля установок для обеззараживания |  |  | Старшие медицинские сестры | Медицинские сестры | Постоянно | Р 3.5.1.4025-24 |
|  | Содержание химических веществ в воздушной среде |  |  |  |  | 1 раз в год | СП 2.1.3678-20 |
| Химические средства для дезинфекции/стерилизации | Запас дезсредств на месяц работы. Наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, деклараций на применяемые препараты и инструкции указаний по их использованию. Определение расчётной годовой потребности дезсредств, учёт их получения и расхода в спец. журнале. Определение концентрации АДВ (активного действующего вещества) в рабочих растворах дезсредств с использованием химических индикаторов. Лабораторный контроль физико-химический и аналитический) активного действующего веществ. Соблюдение условий хранения дезсредств и их рабочих растворов. Соблюдение значений параметров режимов применения: заданных концентраций и температуры рабочего раствора, времени выдержки. Определение индекса токсичности дезинфицирующего средства |  |  | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра Старшие медицинские сестры отделений | Старшие медицинские сестры Медицинские сестры, санитарки, буфетчицы, уборщики служебных помещений | При поступлении каждой партии Не менее одной пробы каждого вида). 1 раз в неделю. На этапе приёмки каждой партии, при неудовлетворительных результатах химического контроля концентрации рабочих растворов. Ежедневно при каждой обработке (дезинфекции) Каждое дезсредство | СП 2.1.3678-20 |
| Изделия медицинского назначения (ИМН), медицинские инструменты. | - достаточность изделий медназначения для бесперебойной работы кабинетов; - соблюдение методов и режимов дезинфекции; - соблюдение режима предстерилизационной очистки Качество предстерилизационной очистки от крови, жировых загрязнении, СПАВ. Комплектность наборов. Нормы загрузки стерилизационных коробок и стерилизаторов. Соответствие числа контроля объему обработанных изделий. Ведение учетной документации по форме 366/у. |  |  | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра | Старшие медицинские сестры, медицинские сестры | При плановых и внеочередных проверках Ежедневная постановка проб Постоянно. При каждой загрузке. Постоянно | СП 2.1.3678-20 |
| Изделия медицинского назначения (ИМН), перевязочные материалы, медицинские инструменты. | Контроль стерильности изделий - 1% от числа одновременно простерилизованных изделий (не менее 2 образцов) |  |  | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра | Бактериологическая лаборатория | 2 раза в год |  |

| Качество проведение работ по дератизации | Обследование объекта на наличие грызунов. Изменение численности грызунов на объектах | Главная медицинская сестра | Старшие медицинские сестры отделений | 1 раз в месяц | СП 2.1.3678-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество проведение работ по дезинсекции | Обследование объекта на наличие членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое назначение. Изменение численности на объектах членистоногих. | Главная медицинская сестра | Старшие медицинские сестры отделений | 2 раза в месяц | СП 2.1.3678-20 |

6.3. Контроль за обращением с отходами

| Объект контроля | Предмет контроля | Периодичность контроля | Формы учета и отчетности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль организации сбора и хранения отходов на территории объекта | Приобретение и изучение действующих санитарных правил по вопросам обращения с отходами. | Постоянно |  |  |
|  | Разработка и утверждение руководителем учреждения: -инструкции по обращению с отходами в организации, -схемы сбора, временного хранения отходов различных классов опасности по организации | Однократно и после изменения технологических процессов (реконструкции, модернизации) | Лимиты накопления отходов. Инструкция по обращению с отходами для учреждения. Схема сбора, временного хранения отходов различных классов опасности по учреждению. |  |
|  | Наличие приказа руководителя учреждения о назначении ответственного специалиста по обращению с отходами. Обучение вновь принятого на работу персонала правилам обращения с отходами. Проведение инструктажа персонала по правилам обращения с отходами. | Однократно 1 раз в год | Приказ Журнал инструктажа |  |
|  | Проведение расчёта количественных и структурных показателей накопления отходов по организации за смену, за год. | Ежеквартально | Лимиты накопления отходов |  |
|  | Обеспечение организации расходными материалами: одноразовыми упаковками с цветовой маркировкой класса опасности. | Постоянно | Инструкция по обращению с отходами для учреждения. Схема сбора, временного хранения отходов различных классов опасности по учреждению. |  |
|  | Наличие площадок для временного хранения отходов по классу их опасности. | Постоянно | Инструкция по обращению с отходами для учреждения. Схема сбора, временного хранения отходов различных классов опасности по учреждению. |  |
|  | Заключение договоров со специализированными организациями, имеющих лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на вывоз, утилизацию, обезвреживанию отходов классов А, Б, Г, Д. | Ежегодно | Наличие договоров на каждый вид отходов |  |

6.4. План график лабораторного контроля:

| Объект исследования (исследуемый материал) | Определяемые показатели | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- |
| Микроклимат | Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха (точки контроля на рабочих зонах производственных помещений - не менее - 10 точек). | Не реже 2-х раз в год в летний и зимний периоды по графику |
| Освещённость | Уровни искусственной освещённости поверхностей рабочих мест (точки контроля на рабочих местах производственных помещений - не менее - 15 точек | Не реже одного раза в год по графику и после проведения переоборудования, перепланировки помещений. |
| Санитарно-бактериологический контроль качества проводимых дезинфекционных мероприятий и соблюдения персоналом правил асептики и личной гигиены. | Медицинские кабинеты: - контроль стерильности перевязочного материала, инструментов и др. ИМН - не менее 3 образцов - смывы с объектов внешней среды – 70 шт. - воздух на бактериальную обсемененность – 3 пробы - контроль за ДВУ эндоскопов - 3 смыва (с каждого эндоскопа) - химический состав воздуха (метилметакралаты, формальдегид) - по 1 пробе | Не реже 1-го раз в 0.5 года 1 раз в год |
| Микробиологический мониторинг | Плановые и внеплановые микробиологические исследования объектов внешней среды (поверхности, воздух, оборудование) согласно МР 3.1.0346-24 | Ежемесячно |
| Химические средства для дезинфекции дезинфекционной обработки инструментов, поверхностей. | Определение концентрации АДВ (активного действующего вещества) в рабочих растворах дезсредств и соответствие концентрации Индекс токсичности | Не менее одной пробы каждого вида 1 раз в неделю Не менее одной пробы каждого вида 1 раз в год |
| Электромагнитное излучение | Исследование электромагнитных излучений ВДТ ПЭВМ Электромагнитное излучение на рабочих местах в кабинетах ЭМП РЧ-диапазона - ВЧ, УВЧ, СВЧ | не реже 1 раза в год. Не реже 1 раза в 3 года |
| Стерилизующая аппаратура | Бактериологический контроль (спорами бактерий термофилюс) | Не реже 1 раза в 0.5 года |
| Средства индивидуальной защиты (перчатки, маски и тд.) | на индекс токсичности, маркировку, формальдегиды, запах - 1 образец) | 1 раз в год |

6.5. Контроль соблюдения и выполнения норм радиационной безопасности и санитарных правил в области использования источников ионизирующего излучения:

| Характер проводимых мероприятий | Периодичность | Исполнитель | Нормативные документы | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Деятельность с ИИИ и состояние радиационной безопасности |  |  |  |  |
| Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования ИИИ санитарным правилам Оформление и сдача радиационно-гигиенического паспорта организации Пополнение комплектности законодательных, нормативных и инструктивно-методических документов, регламентирующих требования радиационной безопасности Изменение инструкции по технике безопасности и радиационной безопасности | По истечении срока действия предыдущего СЭЗ, при изменении условий работы ежегодно По мере выхода новых документов и изменений В случае изменения условий работы с ИИИ и выхода новой нормативной и методической документации | Ответственный за РБ Ответственный за РБ Ответственный за РБ Ответственный за РБ | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ Постановление Правительства РФ от 28 января 1997 г. N 93 СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) Приказ N 240 от 21.07.1999 г. МЗ РФ |  |
| Персонал группы «А» |  |  |  |  |
| Предварительный/периодический медицинский осмотр с получением допуска к работе с ИИИ Оформление приказа об отнесении персонала к группе «А» и допуске к работе с ИИИ Индивидуальный дозиметрический контроль Оформление и сдача государственных статистических отчетов 1-ДОЗ, 2-ДОЗ Инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности Повышение профессиональной квалификации, обучение по разделу «Радиационная безопасность» (включая ответственных за радиационную безопасность и радиационный контроль) | При поступлении на работу /ежегодно Ежегодно Постоянно при работе с ИИИ (с регистрацией результатов измерений 1 раз в квартал) Ежегодно (до 1 апреля следующего после отчетного года) Вводный - при поступлении на работу, первичный - на рабочем месте, повторный - 2 раза в год, внеплановый - после аварийных ситуаций, смене характера работ один раз в пять лет | Ответственный за РБ, аккредитованная лаборатория Ответственный за РБ Ответственный за РБ | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ Трудовой Кодекс РФ, Приказ МЗ РФ № 988н/1420н от 31.12.2020 Приказ МЗ РФ № 29н от 28.01.2021 СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) Приказ № 219 от 24.07.97 г. МЗ РФ Приказ № 466 от 31.12.99 г. МЗ РФ Приказ N 298 от 31.07.2000 МЗ РФ Приказ № 379 от 23.10.2000 г. МЗ РФ МУ 2.6.1.3015-12 СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) ГОСТ 12.0.004-2015 |  |
| Пациенты |  |  |  |  |
| Регистрация и учет индивидуальных эффективных доз облучения пациентов Оформление и сдача государственного статистического отчета 3-ДОЗ | При каждом рентгенологическом исследовании Ежегодно (до 1 апреля следующего после отчетного года) | Персонал группы «А» Ответственный за РБ | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) Приказ № 219 от 24.07.97 г. МЗ РФ Приказ № 466 от 31.12.99 г. МЗ РФ Приказ № 298 от 31.07.2000 г. МЗ РФ Приказ № 379 от 23.10.2000 г. МЗ РФ МУ 2.6.1.2944-11 |  |
| Источники, генерирующие ионизирующее излучение (рентгеновские аппараты) |  |  |  |  |
| Эксплуатационные параметры рентгеновских аппаратов Оформление договора на техническое обслуживание рентгеновских аппаратов Получение заверенной копии регистрационного удостоверения МЗ РФ на аппараты, декларации о соответствии Эксплуатационные параметры переносных рентгеновских аппаратов (например, Dexcowin ADX 6000), используемые вне медицинских организаций | Текущий контроль (постоянно в процессе эксплуатации), периодический контроль (при получении СЭЗ; не реже 1 раза в 2 года для аппаратов со сроком эксплуатации свыше 10 лет) Регулярно по мере окончания срока действия договора При приобретении рентгеновского оборудования Контроль МАЭД - 1 раз в 2 года; эксплуатационные параметры и радиационный выход - ежегодно; контроль СИЗ - регулярно | Персонал группы «А»; Ответственный за РБ, аккредитованная организация | Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ Постановление Правительства РФ от 28 января 1997 г. N 93 СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) Приказ N 240 от 21.07.1999 г. МЗ РФ |  |
| Индивидуальные средства радиационной защиты |  |  |  |  |
| Контроль технического состояния и защитной эффективности (свинцовый эквивалент) | Не реже 1 раза в 2 года | Ответственный за РБ, аккредитованная лаборатория | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Рабочие места персонала, помещения и территория, смежные с процедурной рентгенкабинета |  |  |  |  |
| Контроль мощности дозы излучения | При технической паспортизации рентгеновского кабинета, при получении СЭЗ, при изменении условий эксплуатации рентгеновского аппарата | Ответственный за РБ, аккредитованная организация | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Нерадиационные факторы |  |  |  |  |
| Электробезопасность: Испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, проверка состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей | Для оформления технического паспорта и СЭЗ, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Освещенность рабочих мест в помещениях рентгеновского кабинета | Для оформления технического паспорта и СЭЗ, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Эффективность работы вентиляции, кратность воздухообмена | Для оформления технического паспорта и СЭЗ, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Температура воздуха | Для оформления технического паспорта и СЭЗ, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Уровень шума от технического оснащения процедурной | Для оформления технического паспорта и СЭЗ, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |
| Допустимая температура элементов технического оснащения | Для оформления технического паспорта и СЭЗ, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 года |  | СанПиН 2.6.4115-25 (с 01.09.2025) |  |

6.6. Контроль лекарственных средств и МИБП

| Осуществление комплекса организационных и технических мероприятий, обеспечивающих сохранность качества медицинских иммунобиологических препаратов (лекарственных средств, предназначенных для иммунопрофилактики) | Проведение регистрации поступления и отправления медицинских иммунобиологических препаратов в организации с указанием наименования препарата, его количества и серии, контрольного номера, срока годности, даты поступления (отправления), показания термоиндикаторов (терморегистраторов), Ф.И.О. ответственного работника, осуществляющего регистрацию. Подготовка сотрудника по вопросам соблюдения условий хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и работе с приборами, регистрирующими изменения температурного режима (термоиндикаторы и терморегистраторы). Транспортирование вакцин осуществлять в соответствии с сопроводительными документами, требованиями упаковки и маркировки грузов. Все виды медицинских иммунобиологических препаратов хранить в холодильниках при температуре от 2 град. С до + 8С. Термометр размещают на нижней полке холодильника. В морозильном отделении холодильников должен быть запас замороженных хладоэлементов. Длительность хранения медицинских иммунобиологических препаратов не должна превышать 1 месяца. Совместное хранение иммунобиологических препаратов с другими препаратами не допускается. Контролировать наличие достаточного резерва холодильных сумок и хладоэлементов для доставки наличие достаточного резерва холодильных сумок и хладоэлементов для доставки медицинских иммунобиологических препаратов к местам проведения вакцинации. Загрузку или разгрузку термоконтейнеров (холодильных сумок) осуществляют в срок до 10 минут. Должностное лицо, ответственное за «холодовую цепь», ведет учет поступления и расхода медицинских иммунобиологических препаратов, фиксирует показания термоиндикаторов (терморегистраторов), используемых для контроля температурного режима | При закупке иммунобиологического препаратов | Главная медицинская сестра Заведующие отделениями Старшие медицинские сестры отделений | МУК 4.1. /4.2.588-96 МУ 3.3.2.1761-03 СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контролировать учет расходования МИБП, предоставлять в ТО ТУ Роспотребнадзора ЦАО государственные статистические формы по расходованию медицинских иммунобиологических препаратов | Вести журналы учета поступления, расходования вакцин, оформлять акты по списанию МИБП с истекшим сроком годности (нарушение условий хранения, нарушение упаковки и т.п.) Оформлять формы государственной статистической отчетности | Ежемесячно Ежемесячно и по итогам работы за год | Заместитель главного врача по медицинской части Врач-эпидемиолог | Закон РФ № 157-ФЗ (с изм. 08.12.2020) Приказ МЗ РФ № 439 от 16.09.03г |

6.7 Контроль за деятельностью, связанной с ПБА 3-4 групп

| Объект контроля | Предмет контроля | Периодичность | Исполнитель | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие разрешительной документации на деятельность, связанную с ПБА 3-4 групп патогенности. - санитарно-эпидемиологическое заключение на каждое структурное подразделение лаборатории - лицензии | ПБА 3-4 групп патогенности |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Размещение, набор помещений и санитарно- техническое оборудование лабораторий, отделка помещений - поточность продвижения материала -эксплуатация вентиляционных устройств -эксплуатация бактерицидных ламп - эксплуатация стерилизаторов | Соответствие ПБА 3-4 групп патогенности Эффективность работы Ведение журнала учета времени работы бактерицидных ламп Техническая исправность, КИП | 2 раза в год 1 раз в квартал 2 раза в год 1 раз в квартал |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Противоэпидемический и дезинфекционный режим | Соответствие ПБА 3-4 групп патогенности | По плану графику комиссии |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Порядок учета, хранения, отпуска и транспортировки ПБА | Соответствие ПБА 3-4 групп патогенности | По плану графику комиссии |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Сан-эпид. заключение | Получение СЭЗ на каждое структурное подразделение юридического лица о возможности проведения работ с использованием возбудителей инфекционных заболеваний | До начала работ с ПБА |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 Приказ МЗ № 224 от 19.07.2007г |
| Обучение | Усовершенствование сотрудников лаборатории по специальности и биологической безопасности |  |  | ПП РФ № 501 п.4в от 04.07.02г СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Техника безопасности | Первичный инструктаж по соблюдению требований биологической безопасности, последующего инструктажа | Не реже 1 раза в год |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Вентиляция | Оформление документов подтверждающих, что вытяжная вентиляция изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха. |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Бактерицидные лампы | Своевременная замена бактерицидных ламп |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Приборы и оборудование | Поверка приборов, оборудование и средства измерений лаборатории | 1 раз в год |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Рабочая одежда | Оснащение и обеззараживание рабочей одеждой |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Биологическая безопасность | Издание приказа о создании комиссии по соблюдению требований биологической безопасности | На 5 лет |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
|  | Проведение плановых проверок лаборатории с оформлением актов с отражением всех положений санитарных норм комиссии по соблюдению требований биологической безопасности и контроль выполнения предложений этих актов | Не реже 2-х раз в год |  |  |
|  | Пополнение средств, используемые для ликвидации последствий аварий, а также профилактики возможного поражения персонала |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Дезинсекция и дератизация | Проведение мероприятий, обеспечивающие надежную защиту лаборатории от грызунов (санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации, на площадях которых размещается лаборатория, договор на проведение соответствующих профилактических работ, установка ОЗДС, и т.д.) |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |
| Пожарная безопасность | Регулярное обеспечение лаборатории средствами пожаротушения |  |  | СанПиН 3.3686-21 СП 2.1.3678-20 |

Лабораторный контроль на пищеблоке

| № п/п | Объект исследования и (или) исследуемый материал | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний, экспертиз, обследований и т.п. Отчетная документация по ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря | Смывы с объектов производственного окружения, инвентаря, раздачи, столовой и кухонной посуды, рук и спецодежды персонала, чистой столовой посуды и приборов на сан-бак и паразитологические исследование |  | СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Протоколы лабораторных исследований |
|  |  | наличие БГКП | 1 раз в 3 месяца |  |
|  |  | наличие возбудителей Иерсинез | 2 раза в год |  |
|  |  | наличие яиц гельминтов | 2 раза в год |  |
| 2. | Продукты питания и продовольственное сырье на этапе входного контроля | - органолептические показатели, - состояние упаковки и маркировки | - постоянно (визуально) | НТД на продукцию, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ТР ТС 021/20; Журнал входного контроля |
|  |  | - физико-химические показатели | при необходимости и по требованию | НТД на продукцию, маркировка продукции |
|  |  | - контроль качества и безопасности продуктов | при необходимости и по требованию | ТР ТС 021/20 |
| 3. | Продовольственное сырье животного происхождения на этапе входного контроля | микробиологические показатели, с целью профилактики сальмонеллеза и листериоза. | выборочно, и по требованию контролирующих органов | НТД на продукцию СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ТР ТС 021/2011 |
| 4. | Продукты питания и продовольственное сырье на этапе входного контроля - содержащие ГМИ компоненты | - проведение лабораторных исследований методом ПЦР, на содержание ГМИ сырья. | По требованию контролирующих органов | Протоколы лабораторных исследований |
| 5 | Технологический контроль | Калорийность готовых блюд | 2 раза в год | Меню питания Протоколы лабораторных исследований |
|  |  | Качество термической обработки мясной продукции | 2 раза в год | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Протоколы лабораторных исследований |
|  |  | микробиологические исследования готовой кулинарной продукции (супы, гарниры, сладкие блюда, творожные, яичные, овощные, блюда, напитки) - | 2 раза в год (3 обр.) | ТР ТС 021/20 Протоколы лабораторных исследований |
|  |  | микробиологические исследования холодной кулинарной продукции (салаты, бутерброды, пироги) | 2 раза в год (2 обр.) | ТР ТС 021/20 Протоколы лабораторных исследований |
|  |  | - контроль температуры готовых блюд на линии раздачи (для детских медицинских организаций) | - постоянно | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
|  |  | - контроль сроков реализации готовых блюд | - постоянно | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 |
| 6. | Контроль, за качеством и безопасностью питьевой водопроводной воды | - санитарно-бактериологическое исследование - органолептические показатели | 2 раза в год 2 раза в год | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Протоколы лабораторных исследований |
| 7. | Производственная среда, условия труда на рабочем месте. | Контроль параметров производственной среды, проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте; Микроклимат: - температура; - влажность воздуха; - скорость движения воздуха | 2 раза в год (холодный и теплый период) постоянно | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Протоколы лабораторных измерений |
| 8. | Производственная среда, условия труда на рабочем месте. | Контроль параметров производственной среды - - Освещенность | 1 раз в год | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Протоколы лабораторных измерений |
| 9. | Помещения производственные, складские, обеденный зал | Контроль параметров производственной среды - - Шум до 100 дБА (в зависимости от классов условий труда) | после реконструкции, измерения технологии, ремонта и модернизации оборудования, отдельных узлов и агрегатов | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Протоколы лабораторных измерений |
| 10. | Помещения производственные, складские, обеденный зал | Контроль параметров производственной среды - Вибрация | после реконструкции, измерения технологии, ремонта и модернизации оборудования, отдельных узлов и агрегатов | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Протоколы лабораторных измерений |

Лабораторные и инструментальные исследования проводятся аккредитованными лабораториями, точки контроля с применением инструментальных методов исследований уточняются и согласовываются с Роспотребнадзором дополнительно.

7. Перечень форм учета и отчетности:

- Протокол лабораторного контроля по всем видам исследований с заключениями (результаты исследований воздуха, освещенности, вентиляции, микроклимата, пробы воды на бактериальный и химический анализы — холодной и горячей воды).

- Паспорта вентиляционных систем и протоколы их исследования.

- Личные медицинские книжки с результатами медосмотра.

- Заключительные акты медицинского осмотра в соответствии с приказом Минздрава от 28.01.2021 № 29н.

- Договоры на вывоз мусора и утилизацию медицинских отходов.

- Договор на централизованную стирку.

- Договоры с аккредитованными лабораториями.

- Наличие сертификатов на использованные строительные и отделочные материалы при ремонте, реконструкции и строительстве.

- Санитарно-гигиеническое заключение на реализуемые лекарственные препараты, протоколы исследования трав на содержание радиоактивных веществ, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения Минздрава на БАД, накладные на получение препаратов.

- Накладные о сдаче отработанных люминесцентных и бактерицидных ртутьсодержащих ламп и пластмассовых изделий на утилизацию.

- Журнал учета режима работы автоклавов, воздушных стерилизаторов.

- Журнал учета качества предстерилизационной обработки.

- Журнал учета температурного режима в холодильнике для МИБП.

- Журнал учета МИБП.

- Журнал учета инфекционных заболеваний (форма № 060/у).

- Форма № 5, форма № 6, форма № 063/у.

- Сертификаты на МИБП, дезинфицирующие средства.

- Журнал учета работы бактерицидных ламп и т. д.

- Журнал учета обратившихся за экстренной профилактикой столбняка.

- Журнал чрезвычайных ситуаций.

- Журнал аварийных ситуаций.

- Журнал учета проведения генеральных уборок.

- Журнал контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств.

- Журнал учета температурного режима холодильника.

- Журнал учета проведения профилактических прививок.

- Журнал учета движения ИЛП.

- Журнал регистрации и учета рентгенологических исследований.

- Журнал здоровья с результатами осмотра на гнойничковые заболевания.

- Журнал мероприятий при возникновении аварийных ситуаций.

- Протоколы контроля эксплуатационных параметров медицинского оборудования.

8. При возникновении следующих ситуаций следует немедленно информировать Роспотребнадзор по телефону _________________________:

- аварийные ситуации на водопроводных сетях, прекращение подачи холодной и горячей воды;

- аварийная ситуация на внутренних и наружных сетях канализации;

- аварийная ситуация на электросетях;

- работа персонала при отсутствии допуска к работе;

- прекращение вывоза мусора;

- сообщение обо всех случаях ИСМП, в том числе гнойно-септических осложнениях;

- сообщение об отравлениях, в том числе связанных с употреблением изготовленных блюд;

- выход из строя стерилизационного, холодильного и технологического оборудования.