СОП «Обращение с медицинскими отходами»

- Назначение

  - Настоящая рабочая инструкция описывает требования к безопасному обращению с медицинскими отходами: сбор, герметизация, хранение, транспортировка, утилизация и учет в подразделениях Организации.

  - Настоящую инструкцию используют при обращении с медицинскими отходами ответственные за данную процедуру сотрудники, назначенные Приказом Директора Организации, а также новый персонал.

- Нормативная база

  - Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.

  - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

  - СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

  - Приказ Министерства сельского хозяйства от 11 ноября 2024 г. № 677 «Об утверждении ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов».

  - МУ 3.1.2313-08. 3.1. «Профилактика инфекционных заболеваний. Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения.»

  - МУ 15/6-5 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов».

  - Форма «Маркировка контейнеров для сбора отходов класса А».

  - Форма «Маркировка контейнеров для сбора отходов класса Б».

  - Форма «Маркировка контейнеров для сбора отходов класса Г».

  - Форма  «Технологический журнал учета отходов класса Б в структурном подразделении».

  - Форма «Технологический журнал учета медицинских отходов в организации».

  - Форма «Технологический журнал участка по обращению с отходами».

  - Форма «Маркировка контейнеров для сбора отходов класса В».

  - Форма «Технологический журнал учета отходов класса В в структурном подразделении».

  - Форма «Технологический журнал учета отходов класса Г в структурном подразделении».

  - Форма «Маркировка пакетов для сбора отходов класса Б».

  - Форма «Маркировка пакетов для сбора отходов класса В».

  - Форма «Маркировка пакетов для сбора отходов класса Г».

  - Форма «Маркировка пакетов для сбора обеззараженных отходов».

- Термины, определения и сокращения

- ТКО – твердые коммунальные отходы.

- Медицинские отходы - это все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.

- ПБА – патогенные биологические агенты – микроорганизмы, вирусы, белковоподобные инфекционные частицы (прионы), яды биологического происхождения (токсины) и иные биологические агенты, в том числе созданные в результате генетических манипуляций, применения технологий синтетической биологии и другой направленной деятельности, способные вызывать патологический процесс в организме человека или животного, а также биологические материалы, в которых могут содержаться перечисленные патогены.

- Обеззараживание медицинских отходов - действия по дезинфекции медицинских отходов в целях устранения их эпидемиологической опасности.

- Обезвреживание медицинских отходов - действия по изменению состава, физических и (или) химических свойств медицинских отходов с применением технологий, обеспечивающих исключение эпидемиологически опасных свойств медицинских отходов, предотвращение их вредного воздействия на здоровье человека.

- Общие положения

  - В подразделениях Организации образуются отходы, сбор, хранение и удаление которых регламентируется санитарными правилами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

  - В зависимости от эпидемиологической и токсической опасности медицинские отходы делятся на 5 классов:

«А» - эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО. Отходы, не имеющие контакта с биологическим материалом, ПБА, с образцами контрольных панелей, контрольными образцами, продуктами амплификации, живыми вакцинами., в том числе:

- использованные средства личной гигиены и предметы ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями;

- канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, пластик, полиэтиленовые пакеты;

- сметы от уборки территории;

- пищевые отходы столовых (кроме столовых подразделений инфекционного профиля).

«Б» - эпидемиологически опасные отходы. Отходы, инфицированные или потенциально инфицированные микроорганизмами III - IV групп патогенности, а также проконтактировавшие с биологическими жидкостями, в том числе: отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами    III - IV групп    патогенности, биологические отходы вивариев, органические отходы (органы, ткани), трупы, живые вакцины, непригодные к использованию, а также материалы, проконтактировавшие с ними или кровью и/или другими биологическими жидкостями, ПБА (перчатки, пробирки, ветоши, бумага и т.д.).

«В» - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. Отходы, инфицированные или потенциально инфицированные микроорганизмами II групп патогенности, в том числе: биологический материал пациентов, предметы ухода за ними, отходы лабораторий, работающих с микроорганизмами II групп патогенности, биологические отходы вивариев, а также материалы, инструменты и др. предметы, имеющие контакт с ними, например, расходные материалы, средства индивидуальной защиты (в том числе маски, респираторы, перчатки, бахилы, халаты).

«Г» - токсикологически опасные отходы I - IV класса опасности. Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства (в исходном виде), не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Пустые флаконы и пробирки из-под реагентов. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование (например, ультрафиолетовые бактерицидные лампы, люминесцентные лампы).

Приготовленные дезинфицирующие растворы с истекшим сроком годности не относятся к классу Г, поэтому их можно сливать в канализацию.

«Д» - радиоактивные отходы. Все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности (например: предметы и изделия рентгенологических кабинетов, бывшие в контакте с излучающими материалами, радиоактивные фармацевтические препараты).

Внимание! Отходы класса Г, имеющие контакт одновременно с отходами класса Б или В, после проведения обеззараживания относить к отходам класса Г.

  - Не допускается слив необеззараженных жидких отходов в канализационную сеть и вынос из «заразной» зоны лаборатории необеззараженных отходов.

  - Размеры контейнеров и пакетов, необходимых для сбора и хранения отходов, отображены в Схеме обращения с медицинскими отходами.

  - В подразделениях Организации также образуются биологические отходы, а именно ткани, органы человека и ткани, органы и трупы животных.

  - К работам по обращению с медицинскими отходами не допускают привлечение лиц моложе 18 лет и не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами, предварительный (при приеме на работу) или периодический медицинский осмотр.

  - Персонал должен быть привит в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок. Лиц, не иммунизированных против гепатита B, не допускают к работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В.

  - Приказом директора Организации в каждом подразделении назначается лицо, ответственное за санитарно-противоэпидемический режим, в обязанности которого входит контроль правильной сортировки медицинских отходов при их образовании, своевременного сбора и транспортировки отходов в своем подразделении.

  - В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и/или слизистых, попадание отходов на кожные покровы и/или слизистые), необходимо принять меры экстренной профилактики согласно Инструкции «Действия при авариях и несчастных случаях».

- Требования к сбору отходов

  - Отходы класса А

    - Для сбора отходов класса А сотрудникам использовать одноразовые пакеты, закрепленные в пластиковые контейнеры. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного.

    - Контейнеры для сбора отходов класса А должны иметь маркировку «Отходы. Класс А» в соответствии с Формой.

    - После заполнения пакета уборщик (указать должность) удаляет из пакета воздух и осуществляет его герметизацию с использованием бирок-стяжек.

    - Контроль за правильностью сбора и транспортировки пакетов осуществляет, ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в данном подразделении, назначенный руководителем.

    - В конце рабочего дня, после осуществления уборки или по мере наполнения пакеты с отходами класса А уборщик (указать должность) выносит за пределы подразделений на специально выделенную контейнерную площадку.

    - После опорожнения многоразовой тары уборщик (указать должность)  проводит ее обработку моющими средствами.

  - Отходы класса Б

    - Для сбора отходов класса Б сотрудникам использовать одноразовые пакеты или одноразовые твердые непрокалываемые контейнеры желтого цвета или имеющие желтую маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.

    - Острые, колющие, а также органические и жидкие отходы класса Б собирать в одноразовые непрокалываемые влагостойкие контейнеры с плотно прилегающими крышками, обеспечивающие их герметизацию и исключающие возможность самопроизвольного вскрытия.

    - Одноразовые пакеты помещать в контейнеры или стойки для сбора отходов класса Б. Все емкости для сбора отходов класса Б должны иметь маркировку «Отходы. Класс Б» в соответствии с формой.

    - Для отделения игл от шприцев использовать иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели.

    - Работу по сбору отходов класса Б осуществлять в средствах индивидуальной защиты (халате, шапочке, сменной обуви, одноразовых перчатках, масках).

    - Заполнение одноразовых пакетов для отходов класса Б допускается не более чем на ¾.

    - После заполнения пакета, ответственный персонал (уборщики, препараторы) удаляет из пакета воздух и завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек. Сотрудники подразделения закрывают твердые непрокалываемые одноразовые емкости герметично крышками.

    - Контейнеры для сбора отходов класса Б должны быть плотно закрыты, в момент работы допускается нахождение контейнера открытым.

    - На одноразовые пакеты и контейнеры наносить маркировку с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты сбора и фамилии лица, ответственного за сбор медицинских отходов в соответствии с Ф10-РИ9-О3.

    - Герметизированные отходы класса Б ответственный персонал (уборщики, препараторы) переносит на участок обеззараживания.

    - Допускается хранение необеззараженных отходов класса Б холодильных шкафах не более 7 суток или в морозильных камерах - до 1 месяца с начала момента накопления отходов;

    - Контроль за правильностью сбора и герметизацией пакетов осуществляет ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в данном подразделении.

    - Перемещение медицинских отходов класса Б за пределами структурного подразделения организации в открытых емкостях не допускается.

    - Для перемещения используют контейнеры с колесами или специальные средства механизации (указать какие).

    - При сборе медицинских отходов класса Б запрещается:

- вручную разрушать, разрезать отходы, в том числе использованные системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания;

- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

- прессовать контейнеры с иглами, конструкция которых допускает рассыпание игл после прессования;

- пересыпать (перегружать) неупакованные отходы из одной емкости в другую;

- утрамбовывать отходы;

- осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

- использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;

- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

    - В конце рабочего дня или по мере наполнения уборщик (указать должность)  выносит пакеты с отходами класса Б за пределы подразделений.

    - После опорожнения многоразовой тары уборщик (указать должность)  проводит ее дезинфекцию - обработку растворами дезинфицирующих средств согласно расчетам потребности, используемым в подразделении с концентрацией, применяемой для текущей уборки.

  - Отходы класса В

    - Для сбора отходов класса В сотрудникам использовать одноразовые пакеты или твердые непрокалываемые контейнеры красного цвета или имеющие красную маркировку. Выбор упаковки зависит от морфологического состава отходов.

    - Жидкие биологические отходы, использованные одноразовые колющие (режущие) инструменты, изделия медицинского назначения должны быть помещены в твердую (непрокалываемую) влагостойкую герметичную упаковку (контейнеры).

    - Одноразовые пакеты, помещать в контейнеры для сбора отходов класса В. Все емкости для сбора отходов класса В должны иметь маркировку «Отходы. Класс В» соответствии с формой.

    - Работу по сбору отходов класса В осуществлять в средствах индивидуальной защиты (халате, шапочке, сменной обуви, одноразовых перчатках, масках).

    - Заполнение одноразовых пакетов для отходов класса В допускается не более чем на ¾.

    - После заполнения пакета, ответственный персонал (уборщики, препараторы) (указать должность)  персонал удаляет из пакета воздух и завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек. Сотрудники подразделения закрывают твердые непрокалываемые емкости герметично крышками.

    - На одноразовые пакеты и контейнеры наносить маркировку с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты сбора и фамилии лица, ответственного за сбор медицинских отходов в соответствии с формой.

    - Герметизированные отходы класса В ответственный персонал (уборщики, препараторы) переносит на участок обеззараживания.

    - Допускается хранение необеззараженных отходов класса В холодильных шкафах не более 7 суток или в морозильных камерах - до одного месяца с начала момента накопления отходов;

    - Контроль за правильностью сбора и герметизацией пакетов осуществляет ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в данном подразделении.

    - Перемещение медицинских отходов класса В за пределами структурного подразделения организации в открытых емкостях не допускается.

    - В конце рабочего дня уборщик (указать должность) транспортирует пакеты с обеззараженными отходами класса В в контейнерах на колесах или с использованием средств механизации (указать какие) за пределы подразделений к участку обеззараживания отходов.

    - После опорожнения многоразовой тары уборщик проводит ее дезинфекцию - обработку растворами дезинфицирующих средств согласно расчетам потребности, используемым в подразделении с концентрацией, применяемой для текущей уборки.

    - При сборе медицинских отходов класса В запрещается проводить манипуляции, указанные в п. 5.2.14:

  - Отходы класса Г

    - Для сбора отходов класса Г использовать емкости с плотно прилегающими крышками любого цвета (кроме желтого и красного).

    - Многоразовые емкости должны иметь маркировку «Отходы. Класс Г» в соответствии с формой и храниться в отдельном помещении.

    - Сбор отходов класса Г  осуществлять в одноразовую упаковку любого цвета (кроме желтого и красного), имеющую маркировку с указанием названия организации, ее структурного подразделения, даты сбора и фамилии лица, ответственного за сбор медицинских отходов в соответствии с формой.

    - После заполнения пакетов с отходами класса Г на ¾, уборщик (указать должность) удаляет из пакета воздух и осуществляет его герметизацию с помощью бирок-стяжек.

    - Контроль за правильностью сбора и герметизацией пакетов осуществляет ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в данном подразделении.

    - В конце рабочего дня или по мере заполнения уборщик выносит пакеты с отходами класса Г за пределы подразделений.

    - Ртутьсодержащие лампы должны храниться в плотно закрытых емкостях любого цвета (кроме желтого и красного) для предотвращения их повреждения в специально выделенном помещении.

- Требования к транспортировке

  - Отходы класса А

- Ответственный персонал (уборщики, препараторы) транспортирует пакеты с отходами класса А от подразделений с использованием средств малой механизации (тележки) и перегружает в контейнер на специально выделенной контейнерной площадке.

  - Отходы класса Б

- В случае проведения обеззараживания в подразделении химическим способом, после проведенного обеззараживания ответственный персонал (указать) транспортирует пакеты от подразделений с использованием средств малой механизации (тележки) в помещение участка обеззараживания (запрещается оставлять на улице) и делает записи в журнале работы автоклава (СВЧ или иного оборудования указать) о количестве сданных контейнеров или пакетов согласно Форме. Далее ответственный персонал (препаратор) транспортирует пакеты с помощью тележки в централизованный контейнер с обеззараженными отходами класса Б. (Если используется обезвреживание – изменение внешнего вида отходов, то указать).

- В случае проведения обеззараживания в подразделении физическим способом, после проведенного обеззараживания ответственный персонал (препаратор) транспортирует пакеты от подразделений с использованием средств малой механизации (тележки) в централизованный контейнер с обеззараженными отходами класса Б.

  - Отходы класса В

- Обеззараженные отходы класса В транспортируют согласно п. 6.2.2.

  - Отходы класса Г

- Ответственный персонал (препаратор) транспортирует пакеты с использованием средств малой механизации (тележек) от подразделений в специализированный контейнер для отходов класса Г, расположенный на контейнерной площадке.

- Требования к обеззараживанию

  - Для отходов класса А и класса Г обеззараживание не требуется.

  - Обеззараживание отходов физическим методом проводит специально обученный персонал.

  - В подразделениях, где обеззараживание отходов класса Б, В осуществляют сначала химическим методом в подразделении, обязательно провести последующее обеззараживание физическим методом (автоклавирование указать где) следующим образом:

- Отходы собирают в сухом виде в контейнер или в пакет, погруженный в контейнер. После наполнения на ¾ отходы в контейнере заливают раствором дезинфицирующего средства, которое после экспозиции сливают. Помещают в еще один пакет для автоклавирования.

- Транспортируют пакеты и контейнеры из подразделения на участок обеззараживания.

- Проводят обеззараживание физическим методом в автоклаве указать где согласно п.7.6.

  - В подразделениях с собственным участком обеззараживания отходы класса Б обеззараживаются только физическим методом (в СВЧ-установке или автоклаве).

  - Все отходы класса В, кроме жидких отходов, обеззараживают только физическим методом.

  - Обеззараживание отходов класса Б и В в автоклаве осуществляют:

- Подготавливают оборудование к работе согласно руководству по эксплуатации автоклава.

- Пакеты с отходами обеспечивают индикаторами и помещают в рабочую камеру автоклава.

- Обеззараживание проводят в режимах согласно Приложению 1.

- После проведенного обеззараживания пакеты помещают в контейнер для обеззараженных отходов класса Б или В.

  - Обеззараживание отходов класса Б и В в СВЧ осуществляется следующим образом, согласно инструкции по эксплуатации оборудования:

- Готовят сенсибилизирующий раствор - к 2 л горячей воды добавить 20 мл (1 ст. ложку) концентрата сенсибилизатора.

- В бак для СВЧ установки вкладывают развернутый специальный термостойкий пакет с желтой или красной маркировкой.

- На дно пакета наливают 200-300 мл сенсибилизирующего раствора.

- Собирают отходы на ⅔ объема бака.

- Металлические предметы (иглы, инструменты, фольга) собираются в отдельный одноразовый контейнер для сбора острого инструментария, заливается раствор сенсибилизатора.

- Далее контейнер помещается в центр бака сверху на отходы.

- В собранные отходы (не более ⅔ объема бака) доливают 1,5 л раствора сенсибилизатора, максимально орошая отходы.

- На внутреннюю часть пакета с двух сторон клеят индикаторы «Фарматест-Винар».

- Края пакета заворачивают, внутрь бака между пакетом и баком выливают оставшиеся 200-300 мл сенсибилизирующего раствора.

- Бак закрывают крышкой с фильтром и помещают в СВЧ-установку.

- Режим обеззараживания выбирается в зависимости от количества баков.

- После проведенного обеззараживания пакеты и контейнеры помещаются в контейнер для обеззараженных отходов класса Б или В.

Наглядно алгоритм показан в Приложении 2 к данной СОП.

  - В подразделениях, оснащенных измельчителем или шредером, после обеззараживания проводится обезвреживание отходов.  Обеззараженные отходы загружают сверху в воронку прибора, оттуда отходы поступают в дробильную камеру. Измельченные отходы, которые после попадает в разгрузочную тележку, собираются в пакеты и транспортируются в контейнеры с обеззараженными отходами класса Б или В.

  - Жидкие отходы класса Б и В обеззараживают физическим методом согласно пп. 7.5-7.6 или химическим методом - заливают раствором дезинфицирующего средства или засыпают гранулами дезинфицирующего средства согласно расчетам потребности в дезинфицирующих средствах, по окончании времени экспозиции жидкие отходы сливают в канализацию.

  - Контроль работы автоклавов и СВЧ-установок проводится химическим (применение термохимических индикаторов) методом во время каждого цикла обеззараживания. Работа автоклавов также контролируется физическим методом (измерение температуры максимальным термометров). Не реже 1 раза в 6 месяцев проводится бактериологический контроль стерилизатора в рамках программы производственного контроля.

  - Результаты контроля работы автоклава и СВЧ-установки регистрируется в соответствующем журнале (формуляр).

- Требования к временному хранению отходов на территории организации

  - Сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение рабочей смены.

  - Необеззараженные отходы класса Б и В допускается хранить не более 1 суток в при комнатной температуре.

  - После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы класса Б и В собираются в упаковку желтого или красного цвета, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании и обезвреживании отходов согласно форме.

  - Хранение и транспортирование отходов классов А, Б, В, Г по территории организации допускается только в герметичных многоразовых контейнерах с использованием средств малой механизации (тележек).

  - Смешение отходов всех классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования не допускается.

- Требования к транспортированию отходов с территории организации к местам захоронения

  - Отходы класса А регулярно вывозятся согласно договору с организацией, имеющей лицензию на вывоз соответствующего класса отходов.

  - Отходы класса Б после автоклавирования или обеззараживания в СВЧ-установке помещаются в централизованный контейнер и регулярно вывозятся согласно договору с организацией, имеющей лицензию на вывоз и обезвреживание соответствующего класса отходов.

  - Отходы класса В после автоклавирования помещаются в централизованный контейнер и регулярно вывозятся согласно договору с организацией, имеющей лицензию на вывоз и обезвреживание соответствующего класса отходов.

  - Отходы класса Г вывозятся специализированной организацией, имеющей лицензию на вывоз и обезвреживание соответствующего класса отходов, согласно договору.

  - Ртутьсодержащие отходы вывозятся согласно договору с специализированной организацией.

- Требования к обращению с отходами класса Д

  - Отходы класса Д не хранятся в Организации, и при их образовании сразу вывозятся сотрудниками специализированной организации по обращению с радиоактивными отходами, имеющей лицензию на данный вид деятельности, согласно договору.

  - Ответственный за обращение с отходами класса Д – врач-рентгенолог.

- Требования к обращению с биологическими отходами

  - Сбор биологических отходов (ткани, органы, трупы животных) осуществляется в пакеты и контейнеры желтого/красного цвета или с желтой/красной маркировкой. Заполнение одноразовых емкостей для биологических отходов допускается не более чем на ¾.

  - Емкости маркируются – указывается группа опасности биологических отходов (умеренно опасные биологические отходы), вес, дата упаковки.

  - При перемещении пакеты должны быть закрыты с помощью бирок-стяжек или другим способом, исключающим высыпание, утечку биологических отходов. Твердые непрокалываемые емкости закрываются крышками.

  - Хранение биологических отходов осуществляется в емкостях для биологических отходов, расположенных в помещениях для хранения биологических отходов, оборудованных запирающими устройствами и охладительным или морозильным оборудованием, укомплектованным термометрами (термографами, терморегистраторами).

  - Биологические отходы допускается хранить не более 12 часов с момента их образования в местах их образования.

  - Хранение биологических отходов осуществляется:

- при температуре от 4 до 0 °C - до 2 суток;

- от минус 1 до минус 7 °C - до 3 суток;

- от минус 8 до минус 10 °C - до 7 суток;

- от минус 11 до минус 17 °C - до 30 суток;

- от минус 18 °C и ниже - до 12 месяцев.

  - Биологические отходы вывозятся согласно договору с организацией, имеющей лицензию на вывоз биологических отходов.

  - Заключение договора на вывоз биологических отходов организует указать служба.

- Схема процесса удаления отходов

- Матрица ответственности удаления отходов

| № | Процедура | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Отходы класса А |  |  |
|  | Сбор в одноразовые пакеты | Сотрудник подразделения, осуществляющий работу с данным классом отходов |
| - 2 | Герметизация пакетов и контейнеров | Технический персонал (уборщик) |
| - 3 | Контроль правильности сбора отходов и герметизации пакетов | Ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в подразделении |
| - 4 | Транспортирование в централизованный корпусной контейнер | Технический персонал (препаратор) |
| - 5 | Вывоз отходов согласно договору | Организация, ответственная за вывоз отходов |
| Отходы класса Б |  |  |
| - 6 | Сбор в одноразовые желтые пакеты | Сотрудник подразделения, осуществляющий работу с данным классом отходов |
| - 7 | Герметизация пакетов | Технический персонал (уборщик) |
| - 8 | Контроль правильности сбора отходов и герметизации пакетов | Ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в подразделении |
| - 9 | Транспортирование в комнату обеззараживания | Технический персонал (уборщик, препаратор) |
| - 10 | Обеззараживание | Работники автоклавной или специально обученный персонал подразделения |
| - 11 | Сбор обеззараженных отходов в централизованный корпусной контейнер | Технический персонал (препаратор) |
| - 12 | Вывоз отходов согласно договору | Организация, ответственная за вывоз отходов |
| Отходы класса В |  |  |
|  | Сбор в одноразовые красные пакеты | Сотрудник подразделения, осуществляющий работу с данным классом отходов |
|  | Герметизация пакетов | Технический персонал (уборщик, препаратор) |
|  | Контроль правильности сбора отходов и герметизации пакетов | Ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в подразделении |
|  | Транспортирование в автоклавную | Технический персонал (уборщик, препаратор) |
|  | Автоклавирование | Сотрудник подразделения, прошедший специальное обучение |
|  | Сбор обеззараженных отходов в централизованный корпусной контейнер | Технический персонал (препаратор) |
|  | Вывоз отходов класса «В» согласно договору | Организация, ответственная за вывоз отходов |
| Отходы класса Г |  |  |
| 12 | Сбор в одноразовые пакеты | Сотрудник подразделения, осуществляющий работу с данным классом отходов |
| 13 | Герметизация пакетов | Технический персонал (уборщик) |
| 14 | Контроль правильности сбора отходов и герметизации пакетов | Ответственный за санитарно-противоэпидемический режим в подразделении |
| 15 | Транспортирование в специальный контейнер | Технический персонал (препаратор) |
| 16 | Вывоз отходов класса Г согласно договору | Организация, ответственная за вывоз отходов |

- Приложение

| Приложение 1 – Режимы обеззараживания и стерилизации в автоклаве | 1 лист |
| --- | --- |
| Приложение 2 – Порядок сбора и подготовки отходов к СВЧ обеззараживанию | 1 лист |