Алгоритм проведения генеральной уборки

I. Подготовительный этап проведения генеральной уборки

1. Освободить кабинет или палату от предметов, оборудования, инструментов, медикаментов или сдвинуть последние в центр помещения, обеспечить доступ к столам и шкафам.

2. Отключить от сети УФ-облучатели и другие электроприборы.

3. Подготовить уборочный инвентарь, проверить полноту комплектации тележки, наличие уборочного инвентаря с соответствующей маркировкой, спецодежды, мешка для использованных салфеток и мопов. В отделениях, где система уборки «СВЕП Хай Спид» не внедрена, подготовка растворов и емкостей проводится в отделении.

II. Первый этап проведения генеральной уборки

1. Удалить из помещения отходы классов А и Б. Собрать грязное белье.

2. Внести уборочный инвентарь в помещение.

3. Лицо, осуществляющее генеральную уборку, моет руки и надевает спецодежду: халат, шапочку, маску, резиновые перчатки.

4. Строго соблюдается очередность мытья: потолок, стены, окна, подоконники, затем мебель и оборудование.

5. Мопом, смоченным дезинфицирующим раствором, протирают потолок, стены (плавными движениями сверху вниз). Салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, протирают внутренние и внешние поверхности шкафа, стол, окно, подоконник, радиатор, мебель, УФ-облучатель, двери. При этом уделяют особое внимание местам, прилегающим к выключателям, дверным ручкам, наличникам, крану и раковине для мытья рук. В последнюю очередь обрабатываются контейнеры для сбора мусора и отходов. Порядок обработки мебели в палатах соответствует порядку при текущей уборке. При переходе от одной поверхности к другой салфетка переворачивается. Использование одной стороны салфетки для двух и более поверхностей запрещено.

6. Дозатор для кожного антисептика (или мыла) подлежит дезинфекции, промыванию водой, высушиванию не реже одного раза в месяц, о чем выполняется запись в журнале генеральных уборок.

7. Труднодоступные места обрабатывают с помощью ручного распылителя.

8. После обработки поверхностей в палате приступают к уборке туалета – соответствующими мопами проводят обработку потолка, стен. Салфеткой, смоченной в дезинфицирующем растворе, протирают полотенцесушитель, крепление для шторки, душевую насадку, крепление для душевой насадки, шланг. Далее переходим к зоне умывальника (зеркало, полочка, дозатор с мылом, раковина). Обработать дверь и дверную ручку, выключатель. В последнюю очередь протирают зону унитаза – сначала поручень, затем унитаз. Мопом для уборки пола моют пол.

9. Мопом для уборки пола в помещении, палате моют пол.

10. Использованные для уборки салфетки и мопы сбрасывают в мешок для использованных мопов.

11. Халат, шапочку, маску снимают и помещают в мешок для грязного белья.

12. Снимают перчатки, моют руки, обрабатывают кожным антисептиком. Обработанное помещение закрывают на время экспозиции.

III. Второй этап проведения генеральной уборки

1. По истечении времени дезинфекции персонал моет руки, надевает чистый халат, шапочку, маску, перчатки, протирает обувь дезинфицирующим раствором.

2. При необходимости смыть раствор – приготовить емкости с цветовым кодированием, мопами, салфетками в сухом виде. Заполнить водой в той же последовательности, что и при нанесении дезинфицирующего средства на поверхности.

3. Внутреннюю поверхность окна, другие стеклянные поверхности, зеркало после удаления раствора (после выдержки экспозиции) следует вытереть насухо и отполировать хорошо отжатой салфеткой.

4. В последнюю очередь вымыть пол.

5. Обеззараживают воздух. Длительность облучения воздуха в кабинете составляет 1 час до начала работы кабинета.

6. Проветривание помещения, кроме помещений класса А.

7. Мопы и салфетки транспортируются в прачечную.

8. Производится расстановка мебели, подключение оборудования.

9. Сотрудник, проводивший уборку, снимает спецодежду, складывает в мешок. Производит гигиеническую обработку рук.

10. Выполняется запись в журнале генеральных уборок и журнале учета времени работы УФО воздуха.

11. Генеральная уборка ранней осенью и поздней весной (2 раза в год) должна включать обязательное двухстороннее мытье стекол с занесением в журнал генеральных уборок, а также проверку плотности закрытия рам.